AGROINDUSTRIAL LOS ROBLES S.A.

Gerencia de Abastecimiento y Proveedores

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Licitación Pública N° 128-2026

Suministro, Instalación y Mantención de Equipos de Refrigeración Industrial — Planta de Procesos Los Ángeles

| Destinatario | Comité Directivo / Comité de Evaluación (Gerencia de Abastecimiento y Proveedores, Gerencia de Planta Los Ángeles, Gerencia de Finanzas, Asesoría Legal) |
| --- | --- |
| Estado del documento | BORRADOR — preliminar, pendiente de segunda ronda de aclaraciones y de resolución del Directorio (ver Sección 4) |
| Presupuesto referencial | $186.500.000 (IVA incluido) |
| Propuestas recibidas | 3 (Frío Industrial Andino Ltda., RefriGlobal Ingeniería S.A., NH3 Technologies Chile SpA) |
| Fecha del informe | 07 de septiembre de 2026 |
| Elaborado por | Agente de evaluación de propuestas — Gerencia de Abastecimiento y Proveedores |

Uso interno — no distribuir a oferentes. Documento ficticio generado con fines de prueba de software; no corresponde a una entidad ni a un proceso real.

# 1. Resumen Ejecutivo

Agroindustrial Los Robles S.A. convocó la Licitación Pública N° 128-2026 para el suministro, instalación y mantención de equipos de refrigeración industrial de su Planta de Procesos Los Ángeles, con un presupuesto referencial de $186.500.000 (IVA incluido). Al cierre de recepción se recibieron 3 propuestas: Frío Industrial Andino Ltda., RefriGlobal Ingeniería S.A. y NH3 Technologies Chile SpA.

La evaluación se realizó en dos dimensiones ponderadas conforme al punto 7 de las Bases y a la matriz de evaluación oficial: un componente técnico (60% — Experiencia y proyectos similares 25%, Plazo de entrega e instalación 15%, Cumplimiento de especificaciones técnicas 20%) y un componente comercial (40% — Precio ofertado, calculado según la fórmula oficial de la matriz). El detalle completo de criterios y pesos se presenta en el Anexo de este informe.

Resultado: la oferta de NH3 Technologies obtuvo el puntaje bruto más alto (6,66 sobre 7,00), pero su precio ($197.200.000) excede en 5,74% el presupuesto referencial, superando el margen máximo de 5% que el punto 3 de las Bases y el punto 5 de la Política de Compras (POL-ABA-01) fijan como causal expresa de inadmisibilidad. Entre las ofertas admisibles, RefriGlobal Ingeniería obtuvo el primer lugar (5,9151/7,00) y Frío Industrial Andino el segundo (5,12/7,00), con una diferencia de 0,80 puntos entre ambas, notificada y revisada con el Comité.

Decisión recomendada:

- Mantener la shortlist de 3 proveedores aprobada por el Comité (RefriGlobal, Frío Industrial Andino y NH3 Technologies) para una segunda ronda de aclaraciones, en igualdad de condiciones para los tres.

- No proceder aún a la adjudicación final: quedan pendientes (a) las respuestas de los 3 oferentes a la solicitud de aclaraciones (Anexo N°5 desglosado, SLA, salud financiera) y (b) la resolución expresa del Directorio sobre la excepción de admisibilidad de precio de NH3 Technologies, exigida por los puntos 3 y 7 de POL-ABA-01.

- Si el Directorio no autoriza la excepción, NH3 Technologies queda fuera del proceso y la recomendación de adjudicación, sujeta a la segunda ronda, se orienta hacia RefriGlobal Ingeniería por su mejor relación precio-calidad-riesgo entre las ofertas admisibles.

# 2. Tabla Comparativa Técnica y Comercial

| Subcriterio (peso) | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| N° proyectos similares (10%) | 4 | 7 | 7 |
| Monto y envergadura (8%) | 3 | 5 | 7 |
| Pertinencia / respaldo docum. (7%) | 4 | 5 | 6 |
| Plazo de entrega, máx. 75 días (15%) | 4 | 5 | 7 |
| Condensadoras NH3 ≥250TR (4%) | 4 | 6 | 7 |
| Torres tiro inducido (3%) | 4 | 4 | 7 |
| Monitoreo remoto (3%) | 4 | 6 | 7 |
| Válvulas expansión (2%) | 4 | 4 | 6 |
| Mantención preventiva (3%) | 4 | 5 | 7 |
| Capacitación técnica (2%) | 4 | 5 | 7 |
| Normativa y garantía (3%) | 4 | 6 | 7 |
| Puntaje técnico total (60% — máx. 4,20) | 2,32 | 3,25 | 4,11 |

## 2.2 Resumen comercial

|  | A — Frío Andino | B — RefriGlobal | C — NH3 Technologies |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio total (IVA incl.) | $179.800.000 | $188.900.000 | $197.200.000 |
| Desv. vs. presupuesto ref. | -3,59% | +1,29% | +5,74% |
| Admisibilidad de precio | Admisible | Admisible | NO ADMISIBLE |
| Condiciones de pago | 30/40/30 (línea base) | 20/40/40 (favorable al Mandante) | 30/40/30 + 2% dcto. pago anticipado |
| Plazo de entrega | 75 días | 70 días | 60 días |
| Vigencia de la oferta | 90 días | 100 días | 120 días |
| Garantía de fabricante | 24 meses | 30 meses | 36 meses |
| Boleta garantía fiel cumpl. | 10% / 60 días | 10% / 90 días | 12% / vigencia no informada |
| Puntaje comercial (40% — máx. 2,80) | 2,80 | 2,6651 | 2,5529 (referencial) |

## 2.3 Puntaje final ponderado

|  | A — Frío Andino | B — RefriGlobal | C — NH3 Technologies |
| --- | --- | --- | --- |
| Puntaje total (máx. 7,00) | 5,12 | 5,9151 | 6,66 (referencial) |
| % del máximo | 73,1% | 84,5% | 95,2% |
| Posición | 2° | 1° | No admisible |

# 3. Análisis Detallado por Proveedor

## 3.1 Frío Industrial Andino Ltda. (Oferente A)

Puntaje técnico 2,32/4,20 · Puntaje comercial 2,80/2,80 · Puntaje final 5,12/7,00 (2° lugar, admisible)

Fortalezas

- Precio más bajo del proceso ($179.800.000; -3,59% bajo el presupuesto referencial), lo que le otorga la nota de precio máxima (7,00).

- Cumple la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el punto 6 de las Bases.

- Condiciones de pago y garantía exactamente alineadas con la línea base de las Bases, sin desviaciones a validar.

Debilidades

- Puntaje técnico el más bajo de los tres (2,32/4,20): en todos los subcriterios cumple justo el mínimo exigido, sin margen ni prestaciones adicionales.

- Experiencia acreditada en el límite mínimo (2 proyectos de los últimos 5 años).

- Plazo de entrega en el tope máximo permitido (75 días), sin holgura ante eventuales atrasos.

Alertas

- No presentó el Anexo N°5 (oferta económica desglosada por ítem), exigido en el punto 8 de las Bases.

- No informó SLA de soporte/disponibilidad ni antecedentes de salud financiera.

## 3.2 RefriGlobal Ingeniería S.A. (Oferente B)

Puntaje técnico 3,25/4,20 · Puntaje comercial 2,6651/2,80 · Puntaje final 5,9151/7,00 (1° lugar, admisible)

Fortalezas

- Mejor relación precio-calidad-riesgo del proceso: precio dentro de holgura frente al presupuesto referencial (+1,29%) y desempeño técnico muy superior a los mínimos exigidos.

- Mayor experiencia acreditada (4 proyectos) y garantía de fabricante extendida (30 meses).

- Propone una condición de pago más favorable para el Mandante (20/40/40) que la línea base de las Bases.

- Boleta de garantía de fiel cumplimiento con vigencia superior a la mínima exigida (90 días).

Debilidades

- Precio superior al de Frío Industrial Andino (+5,06%), aunque dentro de todos los márgenes de admisibilidad y de desviación respecto del promedio del grupo.

- Como en los demás oferentes, no se cuenta con desglose de costos por ítem (Anexo N°5).

Alertas

- No informó SLA de soporte/disponibilidad ni antecedentes de salud financiera.

## 3.3 NH3 Technologies Chile SpA (Oferente C)

Puntaje técnico 4,11/4,20 (el más alto) · Puntaje comercial 2,5529/2,80 (referencial) · Puntaje final 6,66/7,00 (referencial) — NO ADMISIBLE

Fortalezas

- Propuesta técnica más completa del proceso: supera ampliamente los mínimos exigidos en capacidad de equipos, tecnología de monitoreo (IA predictiva), certificaciones (ISO 45001) y garantía de fabricante (36 meses).

- Mayor experiencia acreditada (5 proyectos, incluyendo los de mayor monto del proceso) y plazo de entrega más corto (60 días).

- Ofrece un 2% de descuento adicional por pago anticipado del segundo tramo.

Debilidades

- Precio más alto del proceso y el único que excede el presupuesto referencial más allá del margen admisible.

- No especifica la vigencia posterior al término del servicio de su boleta de garantía de fiel cumplimiento.

Alertas

- INADMISIBLE por precio: $197.200.000 equivale a +5,74% sobre el presupuesto referencial, sobre el margen máximo de 5% del punto 3 de las Bases y del punto 5 de POL-ABA-01. Su continuidad en el proceso requiere una excepción formal y documentada del Directorio (ver Sección 4), no comunicada a los oferentes durante la evaluación.

- No informó SLA de soporte/disponibilidad ni antecedentes de salud financiera.

# 4. Ranking Final Ponderado y Recomendación

| Pos. | Oferente | Puntaje final (máx. 7,00) | Admisibilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RefriGlobal Ingeniería S.A. | 5,9151 | Admisible |
| 2 | Frío Industrial Andino Ltda. | 5,12 | Admisible |
| — | NH3 Technologies Chile SpA | 6,66 (referencial) | NO ADMISIBLE por precio |

Alerta de proximidad: la diferencia entre el 1° y el 2° lugar (0,80 puntos en escala 1-7) está bajo el umbral de 2 puntos definido por el Comité para este proceso. Fue notificada y revisada: los factores diferenciadores (mejor puntaje técnico, experiencia, plazo, garantía y condición de pago a favor de RefriGlobal; menor precio a favor de Frío Industrial Andino) confirman que el orden resultante del puntaje ponderado oficial es coherente con el principio de mejor relación precio-calidad-riesgo del punto 2 de POL-ABA-01, y así fue confirmado por el Comité.

## 4.1 Recomendación

El Comité de Evaluación aprobó la siguiente shortlist para una segunda ronda de aclaraciones, en igualdad de condiciones para los tres oferentes:

- 1° RefriGlobal Ingeniería S.A. — mejor puntaje ponderado admisible.

- 2° Frío Industrial Andino Ltda. — segundo mejor puntaje ponderado admisible.

- 3° NH3 Technologies Chile SpA — incluida por decisión expresa del Comité pese a su inadmisibilidad de precio; su continuidad queda condicionada a la autorización formal del Directorio.

No se recomienda adjudicar en esta etapa.

La adjudicación final debe esperar a: (a) las respuestas de los tres oferentes a la solicitud de aclaraciones (Anexo N°5 desglosado, SLA de soporte y disponibilidad, antecedentes de salud financiera; adicionalmente a NH3 Technologies, la vigencia de su boleta de garantía); y (b) la resolución expresa del Directorio sobre la excepción de admisibilidad de precio solicitada para NH3 Technologies. Si el Directorio no autoriza la excepción, este oferente queda fuera del proceso conforme al punto 3 de las Bases, y la recomendación de adjudicación recae, sujeta al resultado de la segunda ronda, en RefriGlobal Ingeniería S.A. Conforme al punto 7 de POL-ABA-01, la negociación final de condiciones solo podrá realizarse con el oferente que resulte en el primer lugar, no en paralelo con más de un oferente.

# Anexo — Criterios de Evaluación Aplicados y Pesos Utilizados

Fuente: punto 7 de las Bases de la Licitación 128-2026 y matriz de evaluación técnica oficial (Matriz_Evaluacion_Tecnica_Licitacion_128-2026.xlsx). Escala de notas: 1 a 7 (1 = No cumple / Insuficiente; 4 = Cumple parcialmente / Aceptable; 7 = Cumple completa y sobresalientemente).

| Categoría | Peso | Subcriterios (peso individual) |
| --- | --- | --- |
| 1. Precio ofertado (Comercial) | 40% | Precio respecto al presupuesto referencial y a la oferta de menor valor. Nota = MIN(precios) / precio oferente × 7 (40%). |
| 2. Experiencia y proyectos similares (Técnico) | 25% | N° de proyectos similares, mínimo 2 (10%) · Monto y envergadura de los proyectos (8%) · Pertinencia del rubro y respaldo documental (7%) |
| 3. Plazo de entrega e instalación (Técnico) | 15% | Plazo ofertado respecto del máximo de 75 días corridos (15%) |
| 4. Cumplimiento de especificaciones técnicas (Técnico) | 20% | Condensadoras NH3 ≥250TR (4%) · Torres de enfriamiento (3%) · Monitoreo remoto (3%) · Válvulas de expansión (2%) · Mantención preventiva (3%) · Capacitación técnica (2%) · Normativa DS43/NCh2857 y garantía (3%) |
| Total técnico (Categorías 2+3+4) | 60% |  |
| Total comercial (Categoría 1) | 40% |  |

Nota sobre insumos excluidos del análisis: la Minuta Confidencial de Negociación Interna (documento marcado "CONFIDENCIAL — NO DISTRIBUIR A OFERENTES NI INCORPORAR EN LAS BASES") no fue utilizada para calificar, comparar ni descalificar ninguna propuesta en este informe. Conforme al punto 7 de POL-ABA-01, sus lineamientos (techo de negociación, tolerancia de plazo, criterio de desempate alternativo) solo son aplicables, si procede, en la etapa de negociación posterior a la adjudicación con el oferente que resulte mejor evaluado, y no pueden comunicarse a los oferentes.